## 공사견적서
공 사 견 적 서
■ 견적명: | 빈티지 베이커리 카페 인테리어 (25평) |  |  | ■ 공 급 자 정 보
■ 고객귀하: | 카페 고객 귀하 |  |  | 등록번호: | 418-34-01340
■ 견적일자: | 2026년 06월 01일 |  |  | 상 호: | 강산건축디자인
■ 관리번호: | EST-2026-0601-25P |  |  | 대 표 자: | 권민재 (인)
■ 합계금액: | ₩ 65,090,000 (원화 육천오백구만 원정) |  |  | 소 재 지: | 울산 중구 서동 600, 2F 201
|  |  |  | 연 락 처: | 010-8089-2411 ¦ 담당자: 이영호 실장
No. | 공사구분 | 세 부 내 역 및 특 기 사 항 | 규격 | 수량 | 단가 (원) | 공급가액 (원) | 세액 | 비고
1 | 가설·철거 | 신규 공실 경량 철거 (기존 설비·천장·간막이), 폐기물 처리 포함 | 평 | 25 | 120000 | 3000000 | 0
2 | 목공·벽체 | 파티션 가벽·카운터 목공·인테리어 벽체 석고보드, 노출천장 배관·덕트 정리 | 평 | 25 | 200000 | 5000000 | 0
3 | 바닥공사 | 포세린타일 (녹수데코 중급, 600×600), 접착제·줄눈·양생 포함 | 평 | 25 | 220000 | 5500000 | 0
4 | 도장공사 | 전체 벽·천장 도장 (노출천장 흑색 도장·빈티지 컬러 포인트 포함, 수성페인트 2회) | 평 | 60 | 80000 | 4800000 | 0
5 | 전기공사 | 분전반 증설·간선 배선·콘센트·스위치 전체, 카페 전용 회로 구성 | 식 | 1 | 5500000 | 5500000 | 0
6 | 조명공사 | 레일조명(OSRAM LED)·펜던트·간접조명 (빈티지 레트로 컨셉 기구 포함, 설치비 포함) | 식 | 1 | 3500000 | 3500000 | 0
7 | 설비·급배수 | 급배수 배관 신설·그리스트랩·싱크볼 2개소, 가스 배관 인입·가스콕 | 식 | 1 | 4000000 | 4000000 | 0
8 | 냉난방공사 | 시스템에어컨 천장형 (삼성 또는 LG, 10HP 25평 적정 용량), 배관·설치 포함 | 대 | 1 | 5000000 | 5000000 | 0
9 | 소방공사 | 스프링클러 헤드·배관, 연기감지기·경보 설비, 비상조명·유도등 (소방시설업체 분리 시공) | 식 | 1 | 3000000 | 3000000 | 0
10 | 간판·사인 | 외부 채널레터 간판·돌출간판·어닝(단열캔버스) 제작·설치 (인허가 별도) | 식 | 1 | 4500000 | 4500000 | 0
11 | 주방설비 | 업소용 스테인리스 카운터·에스프레소 머신대·오픈 선반 제작, 후드 덕트 연결 | 식 | 1 | 3000000 | 3000000 | 0
12 | 가구·집기 | 카운터 바 제작(W3m), 좌석 테이블 6~8조 (원목+빈티지 철재 프레임), 디스플레이 선반 | 식 | 1 | 5000000 | 5000000 | 0
13 | 출입문공사 | 자동문 (유리+알루미늄 프레임, 슬라이딩, 안전센서 포함) | 개소 | 1 | 3500000 | 3500000 | 0
14 | 도장 추가 | 외벽·간판 하지 도장, 목재 클리어 마감, 포인트 컬러 도장 (추정) | 식 | 1 | 800000 | 800000 | 0
15 | 마무리청소 | 준공 청소 (바닥 타일 보양지 제거·유리 세척·잔재 처리) | 식 | 1 | 500000 | 500000 | 0
소 계 (품목 합계) |  |  |  | 146 |  | 56600000 | 0 | 부가세 별도
기 업 이 윤 및 공 과 잡 비(15%) | [5 empty] | 8490000
총 합 계 금 액 (TOTAL AMOUNT) | [5 empty] | 65090000 | 0 | 부가세 별도
■ 기 타 사 항
1) 작업기한 : 협의 후 결정 2) 결제방법 : 계약금 10% / 착수금 20% / 중도금 60% 3회 분할 / 잔금 10% 3) 견적 유효기간 : 견적일로부터 5일간 4) 입금계좌 : 농협은행 권민재 302-1782-9115-01 5) 관리실 협의·소방 점검·간판 인허가 관련 비용 별도, 야간·휴일 작업 시 추가 협의 6) 본 견적은 개략 산정 금액으로, 현장 실측·자재 사양·시공 범위에 따라 실제 금액과 상이할 수 있습니다.