## 34평 아파트 전체 리모델링 견적서 (스탠다드)
34평 아파트 전체 리모델링 견적서 (스탠다드)
전용 84㎡ / 실거주 / 수도권 / 2026.05 / 부가세 별도
구분 | 항목 | 규격·사양 | 수량 | 단위 | 단가(원) | 금액(원) | 비고
철거 | 전체 마감 철거 | 벽지·바닥·몰딩·문틀 일괄 | 84 | ㎡ | 45000 | 3780000 | 잔재 반출 포함
철거 | 주방·욕실 철거 | 싱크·변기·욕조·타일 | 1 | 식 | 2200000 | 2200000 | 욕실 2개·주방
철거 | 발코니 확장 철거 | 거실측 1개소 | 1 | 식 | 1500000 | 1500000 | 단열·새시 별도
철거 | 폐기물 처리 | 5t 차량 기준 | 2 | 대 | 850000 | 1700000 | 운반·처리비
설비 | 급배수 배관 | 주방·욕실·세탁실 | 1 | 식 | 2800000 | 2800000 | PB·PVC
설비 | 보일러 분배기 교체 | 5구 | 1 | 식 | 950000 | 950000 | 기존 활용 시 차감
설비 | 확장부 단열·결로 보강 | 이보드 30T+우레탄 | 4 | ㎡ | 180000 | 720000 | 거실 확장부
설비 | 시스템 새시 교체 | 이중창 22mm 로이 | 14 | ㎡ | 480000 | 6720000 | 발코니·거실
목공 | 천장 등박스·간접등 박스 | 거실+안방 | 1 | 식 | 1800000 | 1800000 | 직접 시공
목공 | 아트월·TV벽 | 거실 1면 | 1 | 식 | 1500000 | 1500000 | 도장 마감
목공 | 걸레받이·문선·몰딩 | 무몰딩 최소화 | 84 | ㎡ | 35000 | 2940000 | MDF 도장
목공 | 방문 교체 | ABS 도어 | 5 | 조 | 380000 | 1900000 | 손잡이 포함
목공 | 현관 중문 | 3연동 슬라이딩 | 1 | 식 | 1500000 | 1500000 | 유리 포함
전기 | 배선·콘센트 정비 | 전체 회로 점검 | 84 | ㎡ | 22000 | 1848000 | 증설 일부
전기 | 조명 기구 설치 | 다운라이트·펜던트 | 1 | 식 | 1200000 | 1200000 | 기구비 별도
전기 | 분전반 교체 | 20회로 | 1 | 식 | 650000 | 650000 | 누전차단기 포함
전기 | 통신·인터넷 정비 | 방별 단자 정리 | 1 | 식 | 380000 | 380000
도장 | 천장·벽 일부 도장 | 수성 페인트 2회 | 60 | ㎡ | 18000 | 1080000 | 친환경 페인트
도장 | 문·문틀 도장 | 5조 | 5 | 조 | 150000 | 750000 | ABS 도어 제외 시 감액
도배 | 실크벽지 시공 | 벽 전체+천장 일부 | 220 | ㎡ | 13000 | 2860000 | 국산 보급형
타일 | 욕실 벽·바닥 타일 | 300x600 도기질 | 32 | ㎡ | 95000 | 3040000 | 욕실 2개 합산
타일 | 주방 벽 타일 | 포세린 200x200 | 8 | ㎡ | 110000 | 880000 | 백스플래시
타일 | 현관·발코니 타일 | 포세린 600x600 | 10 | ㎡ | 95000 | 950000
바닥 | 강마루 시공 | 8mm 강마루 | 70 | ㎡ | 75000 | 5250000 | 국산 보급형
바닥 | 방통 보수 | 부분 미장 | 1 | 식 | 450000 | 450000
주방 | 주방가구 일자형 | 3.6m, PET 도어 | 1 | 식 | 4500000 | 4500000 | 상·하부장
주방 | 주방 상판 | 엔지니어드 스톤 | 1 | 식 | 1200000 | 1200000 | 사이즈 포함
주방 | 후드·인덕션 매립 | 기구비 별도 | 1 | 식 | 450000 | 450000 | 설치비
욕실 | 공용욕실 도기·수전 세트 | 양변기·세면대·수전 | 1 | 식 | 1800000 | 1800000 | 보급형
욕실 | 안방욕실 도기·수전 세트 | 양변기·세면대·수전 | 1 | 식 | 1600000 | 1600000 | 보급형
욕실 | 유리 파티션·액세서리 | 강화유리 8mm | 2 | 식 | 550000 | 1100000 | 수건걸이 등
조명 | 조명 기구 일괄 | LED 다운·펜던트 | 1 | 식 | 1500000 | 1500000 | 거실·주방·방
가구 | 붙박이장(드레스룸) | 안방 3.6m | 1 | 식 | 2800000 | 2800000 | PET 도어
가구 | 현관 신발장 | 키큰장 포함 | 1 | 식 | 1500000 | 1500000
잡비 | 보양·청소·입주청소 | 현장 전 구간 | 1 | 식 | 850000 | 850000
잡비 | 운반·양중 | 엘리베이터 사용 | 1 | 식 | 600000 | 600000
잡비 | 현장 관리·감리 | 공기 약 30일 | 1 | 식 | 1500000 | 1500000 | PM 인건비
합계 | [5 empty] | 68748000