## 총괄내역서
총 괄 내 역 서
[ 울산미포국가산단(제3분구) 완충저류시설 설치사업(소방공사) ]
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
▣ 소방분야 총괄내역서 | [12 empty] | 01 |  |  |  | 1
1. 소방(기계 & 전기)
도급공사비 |  | 1 | 식
관급자재비 |  | 1 | 식
[ 총 공 사 비 ]
[13 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
[13 empty] | 010101 |  | 0101 |  | 3
[13 empty] | 010102 |  | 0101 |  | 3
[13 empty] | 0102 |  | 01 |  | 2

## 원가계산
원 가 계 산 서
공사명 : 울산미포국가산단(제3분구) 완충저류시설 설치사업(소방공사) | [7 empty] | [2026년 토목·조경·산업환경설비공사 10억미만, 36개월미만 적용]
공 종 | 명 칭 | 수 량 | 단 위 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 비 고
※ 순공사비
| 1. 기계소방공사 | 1 | 식
| 2. 전기소방공사 | 1 | 식
가. | 순 공 사 비 계
| 1. 간접노무비 | 16.8 | %
| 2. 산재보험료 | 3.56 | %
| 3. 고용보험료 | 1.01 | %
| 4. 건강보험료 | 3.595 | %
| 5. 연금보험료 | 4.75 | %
| 6. 노인장기요양보험료 | 13.14 | %
| 7. 퇴직공제부금비 | 2.3 | %
| 8. 산업안전보건관리비 | 2.07 | %
| 9. 기타경비 | 5.6 | %
| 10. 환경보전비 |  | % |  | 적용제외 : 전기, 정보통신, 소방시설, 문화재수리공사
| 11. 석면피해구제 분담금 | 0.006 | %
| 12. 임금채권 부담금 | 0.09 | %
나. | 소 계
| 13. 일반관리비 | 8 | %
다. | 소 계
| 14. 이 윤 | 15 | %
| 15. 손해배상보혐료 | 0.351 | %
라. | 소 계
| 16. 부가가치세 | 10 | % |  | 공급가액의 10%
마. | 도급공사비
바. | 관급자재비
사. | 수탁공사비 |  |  |  | 해당없음
아. | 총 공 사 비

## 공종별집계표(기계)
집 계 표
[공사명] 울산미포 국가산업단지 제3분구 완충저류시설 설치사업(기계소방)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
01 기계소화설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01
0101 소화장비설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101
0102 기계실소화배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0102
0103 옥내소화배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0103
0104 스프링클러소화배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0104
0105 소화내진설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0105
02 관급자재-[관급자 설치] |  |  | 1 | [9 empty] | 01
0201 저수조설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101
0202 보온재설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101
03 관급자재-[도급자 설치] |  |  | 1 | [9 empty] | 01
0301 소화장비설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101
[ 합 계 ]-도급+관급
End Of File(Ver 6.0)
마지막열은 지우지 마시오

## 공종별내역서(기계)
[공사명] 울산미포 국가산업단지 제3분구 완충저류시설 설치사업(기계소방)
공종 | 코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
[6 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
0101 소화장비설치공사
0101 | MM994355212 | FP-1 H&SP주펌프(다단보류트) | 1,060LPM*60M*30KW | 대 | 1 | 18000000 |  | 500000 | [5 empty] | 관급자재 | 1
0101 | MM994355213 | FP-2 H&SP예비펌프(엔진) | 1,060LPM*60M*30KW | 대 | 1 | 18000000 |  | 500000 | [5 empty] | 관급자재 | 1
0101 | MM994355214 | FP-3 H&SP충압펌프(웨스코) | 60LPM*60M*3.75KW | 대 | 1 | 4500000 |  | 300000 | [5 empty] | 관급자재 | 1
0101 | MM994355215 | FT-1 지하저수조(SMC,30TON) | 4,000*3,000*2,500 | 대 | 1 | 10500000 |  | 800000 | [5 empty] | 관급자재 | 1
0101 | 53401317004 | 진동방지장치 | 펌프(편흡입) 25㎜ 5HP 이하 | 조 | 1 | 3200000 |  | 250000 | [5 empty] | 관급자재 | 1
0101 | 53401317036 | 진동방지장치 | 펌프(편흡입) 25㎜ 40HP 이하 | 조 | 2 | 5500000 |  | 350000 | [5 empty] | 관급자재 | 1
0101 | 54300047211 | 전자식압력스위치 | 펌프2대제어 | EA | 1 | 1800000 |  | 200000 | [5 empty] | 관급자재 | 1
0101 | 56900017041 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 5 | 450000 |  | 80000 | [5 empty] | 도급자설치비 | 1
0101 | 56900017030 | 노무비 | 배관공 | 인 | 1 | 1200000 |  | 80000 | [5 empty] | 도급자설치비 | 1
0101 | 56900017015 | 노무비 | 기계설비공 | 인 | 15 | 380000 |  | 60000 | [5 empty] | 도급자설치비 | 1
0101 | PPS00000003 | 공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 도급자설치비 | 1
[ 합 계 ]
0102 기계실소화배관공사
0102 | 47100487002 | 배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D20, 반제품 | M | 3 | 4500 |  | 2500 | [6 empty] | 1
0102 | 47100487003 | 배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D25, 반제품 | M | 3 | 5500 |  | 2800 | [6 empty] | 1
0102 | 47100487006 | 배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D50, 반제품 | M | 9 | 12000 |  | 4500 | [6 empty] | 1
0102 | 47100487049 | 배관용 탄소강관 (무용접) | 백관 (SPP), D100, 반제품 | M | 7 | 28000 |  | 8000 | [6 empty] | 1
0102 | 47100487051 | 배관용 탄소강관 (무용접) | 백관 (SPP), D150, 반제품 | M | 29 | 42000 |  | 11000 | [6 empty] | 1
0102 | PPS00000001 | 잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1
0102 | 56940850396 | 관보온(고무발포,강관용) | 25TxD50 | M | 8 | 8500 |  | 3000 | [5 empty] | 관급자재 | 1
0102 | 56940850459 | 관보온(고무발포,강관용) | 40TxD100 | M | 4 | 16000 |  | 4500 | [5 empty] | 관급자재 | 1
0102 | 56940850461 | 관보온(고무발포,강관용) | 40TxD150 | M | 27 | 22000 |  | 5500 | [5 empty] | 관급자재 | 1
0102 | 47304017003 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D25 | EA | 4 | 12000 |  | 5000 | [6 empty] | 1
0102 | 47304017006 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D50 | EA | 5 | 18000 |  | 6000 | [6 empty] | 1
0102 | 47304017106 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (나사) D50 | EA | 2 | 22000 |  | 6500 | [6 empty] | 1
0102 | 47304017206 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백리듀서 (나사) D50 | EA | 2 | 16000 |  | 5500 | [6 empty] | 1
0102 | 47304017302 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D20 | EA | 3 | 8500 |  | 3500 | [6 empty] | 1
0102 | 47304017303 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D25 | EA | 4 | 10000 |  | 4000 | [6 empty] | 1
0102 | 47304017306 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D50 | EA | 2 | 16000 |  | 5000 | [6 empty] | 1
0102 | 47304017402 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D20 | EA | 3 | 9000 |  | 3500 | [6 empty] | 1
0102 | 47304017403 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D25 | EA | 4 | 11000 |  | 4000 | [6 empty] | 1
0102 | 47304017406 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D50 | EA | 2 | 17000 |  | 5500 | [6 empty] | 1
0102 | 47305289553 | 무용접후렌지아답타니플 | D100 | EA | 12 | 85000 |  | 15000 | [6 empty] | 1
0102 | 47305289554 | 무용접후렌지아답타니플 | D125 | EA | 4 | 110000 |  | 18000 | [6 empty] | 1
0102 | 47305289555 | 무용접후렌지아답타니플 | D150 | EA | 31 | 145000 |  | 22000 | [6 empty] | 1
0102 | 47305289403 | 무용접엘보 | D100 | EA | 7 | 75000 |  | 12000 | [6 empty] | 1
0102 | 47305289405 | 무용접엘보 | D150 | EA | 15 | 95000 |  | 16000 | [6 empty] | 1
0102 | 47305289419 | 무용접티이 | D150 | EA | 14 | 125000 |  | 20000 | [6 empty] | 1
0102 | 47305289435 | 무용접레듀셔 | D150 | EA | 5 | 85000 |  | 14000 | [6 empty] | 1
0102 | 47305289455 | 무용접캡 | D150 | EA | 1 | 65000 |  | 12000 | [6 empty] | 1
0102 | 47305289593 | 무용접고정식커플링 | D100 | EA | 27 | 35000 |  | 8000 | [6 empty] | 1
0102 | 47305289594 | 무용접고정식커플링 | D125 | EA | 8 | 45000 |  | 10000 | [6 empty] | 1
0102 | 47305289595 | 무용접고정식커플링 | D150 | EA | 106 | 58000 |  | 12000 | [6 empty] | 1
0102 | 56940330050 | 용접합후렌지 | D40 | 개소 | 2 | 120000 |  | 25000 | [5 empty] | 56940330050 | 1
0102 | 56940330060 | 용접합후렌지 | D50 | 개소 | 10 | 185000 |  | 30000 | [5 empty] | 56940330060 | 1
0102 | 48200167102 | 게이트 밸브 | 청동,10kg,D20 | EA | 3 | 45000 |  | 10000 | [6 empty] | 1
0102 | 48200167103 | 게이트 밸브 | 청동,10kg,D25 | EA | 2 | 52000 |  | 11000 | [6 empty] | 1
0102 | 48200167106 | 게이트 밸브 | 청동,10kg,D50 | EA | 1 | 85000 |  | 14000 | [6 empty] | 1
0102 | 48200037204 | 글로브 밸브 | 주철, 10kg, D100 | EA | 2 | 350000 |  | 45000 | [6 empty] | 1
0102 | 48200428306 | 체크 밸브 | 스모렌스키,D50 | EA | 1 | 95000 |  | 15000 | [6 empty] | 1
0102 | 48200428311 | 체크 밸브 | 스모렌스키,D150 | EA | 2 | 245000 |  | 35000 | [6 empty] | 1
0102 | 47300627006 | 스트레이너 | 나사, 10kg, D50 | EA | 1 | 75000 |  | 12000 | [6 empty] | 1
0102 | 47300627025 | 스트레이너 | 후랜지, 10kg, D150 | EA | 2 | 185000 |  | 25000 | [6 empty] | 1
0102 | 47300627611 | 후드밸브 | 여과망, D150 | EA | 1 | 225000 |  | 30000 | [6 empty] | 1
0102 | 47300357006 | 플랙시블 조인트 | 벨로즈형, D50*10k | EA | 2 | 58000 |  | 10000 | [6 empty] | 1
0102 | 47300357011 | 플랙시블 조인트 | 벨로즈형, D150*10k | EA | 5 | 155000 |  | 20000 | [6 empty] | 1
0102 | 47300857011 | 수격방지기 | W.H.C D150 | EA | 2 | 280000 |  | 40000 | [6 empty] | 1
0102 | 56940740835 | 밸브 | 25TxD150 | 개소 | 9 | 350000 |  | 55000 | [6 empty] | 1
0102 | 42100557202 | 소방용 밸브 | 릴리프밸브(소방), D25 | EA | 2 | 125000 |  | 20000 | [6 empty] | 1
0102 | 48200168035 | 게이트 밸브 | OS&Y밸브, D100 | EA | 2 | 425000 |  | 60000 | [6 empty] | 1
0102 | 48200168050 | 게이트 밸브 | OS&Y밸브(W/템퍼스위치) D50 | EA | 2 | 285000 |  | 45000 | [6 empty] | 1
0102 | 48200168055 | 게이트 밸브 | OS&Y밸브(W/템퍼스위치) D150 | EA | 5 | 580000 |  | 85000 | [6 empty] | 1
0102 | 42101917025 | 소방유량계 | 순간유량계(후로셀) D100 | EA | 2 | 650000 |  | 95000 | [6 empty] | 1
0102 | 56941320010 | 압력계설치(백관) | 0-35KG/CM2 | 조 | 3 | 35000 |  | 5000 | [5 empty] | 56941320010 | 1
0102 | 53060228338 | U자형볼트/너트 | 비절연, D50 | EA | 1 | 95000 |  | 15000 | [6 empty] | 1
0102 | 53060228341 | U자형볼트/너트 | 비절연, D100 | EA | 1 | 145000 |  | 20000 | [6 empty] | 1
0102 | 53060228343 | U자형볼트/너트 | 비절연, D150 | EA | 5 | 220000 |  | 30000 | [6 empty] | 1
0102 | 56940610090 | 강관스리브(지수판제외,벽체) | D100 | 개소 | 1 | 185000 |  | 35000 | [5 empty] | 56940610090 | 1
0102 | 56940610110 | 강관스리브(지수판제외,벽체) | D150 | 개소 | 2 | 280000 |  | 45000 | [5 empty] | 56940610110 | 1
0102 | 56940621890 | 내화채움구조(강관용) 벽체 | D100 | 개소 | 1 | 165000 |  | 30000 | [5 empty] | 56940621890 | 1
0102 | 56940621910 | 내화채움구조(강관용) 벽체 | D150 | 개소 | 2 | 245000 |  | 40000 | [5 empty] | 56940621910 | 1
0102 | 95200017301 | ㄷ형강 | 100×50×5×7.5mm | KG | 246 | 1350 |  | 0 | [6 empty] | 1
0102 | 56941340020 | 인서트플레이트 | 200x200x9T | 개소 | 10 | 12000 |  | 3500 | [5 empty] | 56941340020 | 1
0102 | 56941800440 | 파이프서포트 | 1열x300H | 개소 | 4 | 8500 |  | 2800 | [5 empty] | 56941800440 | 1
0102 | 56941420020 | 유성페인트칠 | 철재면2회 | M2 | 10 | 18000 |  | 5000 | [5 empty] | 56941420020 | 1
0102 | 56941422020 | 녹막이페인트칠 | 2회 | M2 | 10 | 14000 |  | 4000 | [5 empty] | 56941422020 | 1
0102 | 56941410050 | 잡철물 현장제작 설치 | 일반철재 | TON | 0.24 | 1200000 |  | 350000 | [5 empty] | 56941410050 | 1
0102 | 56900017041 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 7 | 450000 |  | 80000 | [6 empty] | 1
0102 | 56900017030 | 노무비 | 배관공 | 인 | 22 | 1200000 |  | 80000 | [6 empty] | 1
0102 | PPS00000003 | 공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1
[ 합 계 ]
0103 옥내소화배관공사
0103 | 47100487002 | 배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D20, 반제품 | M | 4 | 4500 |  | 2500 | [6 empty] | 1
0103 | 47100487006 | 배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D50, 반제품 | M | 263 | 12000 |  | 4500 | [6 empty] | 1
0103 | 47100487047 | 배관용 탄소강관 (무용접) | 백관 (SPP), D65, 반제품 | M | 30 | [9 empty] | 1
0103 | 47100487049 | 배관용 탄소강관 (무용접) | 백관 (SPP), D100, 반제품 | M | 44 | 28000 |  | 8000 | [6 empty] | 1
0103 | 47100487051 | 배관용 탄소강관 (무용접) | 백관 (SPP), D150, 반제품 | M | 57 | 42000 |  | 11000 | [6 empty] | 1
0103 | PPS00000001 | 잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1
0103 | 56940850396 | 관보온(고무발포,강관용) | 25TxD50 | M | 165 | 8500 |  | 3000 | [5 empty] | 관급자재 | 1
0103 | 56940850397 | 관보온(고무발포,강관용) | 25TxD65 | M | 27 | 9500 |  | 3200 | [5 empty] | 관급자재 | 1
0103 | 56940850459 | 관보온(고무발포,강관용) | 40TxD100 | M | 38 | 16000 |  | 4500 | [5 empty] | 관급자재 | 1
0103 | 56940850461 | 관보온(고무발포,강관용) | 40TxD150 | M | 52 | 22000 |  | 5500 | [5 empty] | 관급자재 | 1
0103 | 47304017006 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D50 | EA | 35 | 18000 |  | 6000 | [6 empty] | 1
0103 | 47304017106 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (나사) D50 | EA | 4 | 22000 |  | 6500 | [6 empty] | 1
0103 | 47304017206 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백리듀서 (나사) D50 | EA | 10 | 16000 |  | 5500 | [6 empty] | 1
0103 | 47304017806 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백캡 (나사) D50 | EA | 3 | [9 empty] | 1
0103 | 47304017506 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백소켓 (나사) D50 | EA | 29 | [9 empty] | 1
0103 | 47304017302 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D20 | EA | 1 | 8500 |  | 3500 | [6 empty] | 1
0103 | 47304017305 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D40 | EA | 10 | [9 empty] | 1
0103 | 47304017402 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D20 | EA | 1 | 9000 |  | 3500 | [6 empty] | 1
0103 | 47305289553 | 무용접후렌지아답타니플 | D100 | EA | 2 | 85000 |  | 15000 | [6 empty] | 1
0103 | 47305289401 | 무용접엘보 | D65 | EA | 9 | [9 empty] | 1
0103 | 47305289403 | 무용접엘보 | D100 | EA | 5 | 75000 |  | 12000 | [6 empty] | 1
0103 | 47305289405 | 무용접엘보 | D150 | EA | 5 | 95000 |  | 16000 | [6 empty] | 1
0103 | 47305289415 | 무용접티이 | D65 | EA | 3 | [9 empty] | 1
0103 | 47305289417 | 무용접티이 | D100 | EA | 1 | [9 empty] | 1
0103 | 47305289419 | 무용접티이 | D150 | EA | 5 | 125000 |  | 20000 | [6 empty] | 1
0103 | 47305289431 | 무용접레듀셔 | D65 | EA | 3 | [9 empty] | 1
0103 | 47305289435 | 무용접레듀셔 | D150 | EA | 1 | 85000 |  | 14000 | [6 empty] | 1
0103 | 47305289591 | 무용접고정식커플링 | D65 | EA | 29 | [9 empty] | 1
0103 | 47305289593 | 무용접고정식커플링 | D100 | EA | 19 | 35000 |  | 8000 | [6 empty] | 1
0103 | 47305289595 | 무용접고정식커플링 | D150 | EA | 29 | 58000 |  | 12000 | [6 empty] | 1
0103 | 48200167102 | 게이트 밸브 | 청동,10kg,D20 | EA | 1 | 45000 |  | 10000 | [6 empty] | 1
0103 | 48200428309 | 체크 밸브 | 스모렌스키,D100 | EA | 1 | [9 empty] | 1
0103 | 56941440040 | 소화전함(일반,ALL STS) | 650x1200x180 | 개소 | 10 | [8 empty] | 56941440040 | 1
0103 | 42101207007 | 연결송수구 | 쌍구노출형 100x65x65 | EA | 1 | [9 empty] | 1
0103 | 42100557301 | 소방용 밸브 | 자동배수밸브, D20 | EA | 1 | [9 empty] | 1
0103 | 42100357004 | 소화기 | 분말소화기(ABC) 3.3KG | EA | 19 | [9 empty] | 1
0103 | 42100357021 | 청정소화기 | 2.5KG | EA | 3 | [9 empty] | 1
0103 | 42101187002 | 소화기 받침대 | 소화기받침대 2.5KG | EA | 3 | [9 empty] | 1
0103 | 42101187003 | 소화기 받침대 | 소화기받침대 3.3KG | EA | 19 | [9 empty] | 1
0103 | 56940510060 | 일반행거(달대볼트) | D50 | 개소 | 45 | [8 empty] | 56940510060 | 1
0103 | 56940510070 | 일반행거(달대볼트) | D65 | 개소 | 6 | [8 empty] | 56940510070 | 1
0103 | 56940510090 | 일반행거(달대볼트) | D100 | 개소 | 9 | [8 empty] | 56940510090 | 1
0103 | 56940510110 | 일반행거(달대볼트) | D150 | 개소 | 10 | [8 empty] | 56940510110 | 1
0103 | 53060228343 | U자형볼트/너트 | 비절연, D150 | EA | 2 | 220000 |  | 30000 | [6 empty] | 1
0103 | 56940610070 | 강관스리브(지수판제외,벽체) | D65 | 개소 | 2 | [8 empty] | 56940610070 | 1
0103 | 56940610110 | 강관스리브(지수판제외,벽체) | D150 | 개소 | 3 | 280000 |  | 45000 | [5 empty] | 56940610110 | 1
0103 | 56940620060 | 강관스리브(지수판포함,벽체) | D50 | 개소 | 2 | [8 empty] | 56940620060 | 1
0103 | 56940620090 | 강관스리브(지수판포함,벽체) | D100 | 개소 | 1 | [8 empty] | 56940620090 | 1
0103 | 56940621870 | 내화채움구조(강관용) 벽체 | D65 | 개소 | 2 | [8 empty] | 56940621870 | 1
0103 | 56940621910 | 내화채움구조(강관용) 벽체 | D150 | 개소 | 1 | 245000 |  | 40000 | [5 empty] | 56940621910 | 1
0103 | 56940621710 | 내화채움구조(강관용) 바닥 | D150 | 개소 | 2 | [8 empty] | 56940621710 | 1
0103 | 56941990010 | 기계터파기 |  | M3 | 90 | [8 empty] | 56941990010 | 1
0103 | 56941990020 | 기계되메우기 |  | M3 | 75 | [8 empty] | 56941990020 | 1
0103 | 56941990030 | 잔토처리 |  | M3 | 15 | [8 empty] | 56941990030 | 1
0103 | 56941990040 | 모래부설 |  | M3 | 15 | [8 empty] | 56941990040 | 1
0103 | 56900017041 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 20 | 450000 |  | 80000 | [6 empty] | 1
0103 | 56900017030 | 노무비 | 배관공 | 인 | 52 | 1200000 |  | 80000 | [6 empty] | 1
0103 | PPS00000003 | 공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1
[ 합 계 ]
0104 스프링클러소화배관공사
0104 | 47100487003 | 배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D25, 반제품 | M | 705 | 5500 |  | 2800 | [6 empty] | 1
0104 | 47100487004 | 배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D32, 반제품 | M | 95 | [9 empty] | 1
0104 | 47100487005 | 배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D40, 반제품 | M | 50 | [9 empty] | 1
0104 | 47100487006 | 배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D50, 반제품 | M | 19 | 12000 |  | 4500 | [6 empty] | 1
0104 | 47100487047 | 배관용 탄소강관 (무용접) | 백관 (SPP), D65, 반제품 | M | 36 | [9 empty] | 1
0104 | 47100487048 | 배관용 탄소강관 (무용접) | 백관 (SPP), D80, 반제품 | M | 285 | [9 empty] | 1
0104 | 47100487049 | 배관용 탄소강관 (무용접) | 백관 (SPP), D100, 반제품 | M | 36 | 28000 |  | 8000 | [6 empty] | 1
0104 | 47100487051 | 배관용 탄소강관 (무용접) | 백관 (SPP), D150, 반제품 | M | 15 | 42000 |  | 11000 | [6 empty] | 1
0104 | PPS00000001 | 잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1
0104 | 56940850398 | 관보온(고무발포,강관용) | 25TxD80 | M | 3 | 11000 |  | 3500 | [5 empty] | 관급자재 | 1
0104 | 56940850461 | 관보온(고무발포,강관용) | 40TxD150 | M | 2 | 22000 |  | 5500 | [5 empty] | 관급자재 | 1
0104 | 47304017003 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D25 | EA | 36 | 12000 |  | 5000 | [6 empty] | 1
0104 | 47304017004 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D32 | EA | 2 | [9 empty] | 1
0104 | 47304017005 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D40 | EA | 2 | [9 empty] | 1
0104 | 47304017006 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D50 | EA | 9 | 18000 |  | 6000 | [6 empty] | 1
0104 | 47304017103 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (나사) D25 | EA | 223 | [9 empty] | 1
0104 | 47304017104 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (나사) D32 | EA | 55 | [9 empty] | 1
0104 | 47304017105 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (나사) D40 | EA | 28 | [9 empty] | 1
0104 | 47304017106 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (나사) D50 | EA | 14 | 22000 |  | 6500 | [6 empty] | 1
0104 | 47304017203 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백리듀서 (나사) D25 | EA | 272 | [9 empty] | 1
0104 | 47304017204 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백리듀서 (나사) D32 | EA | 77 | [9 empty] | 1
0104 | 47304017205 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백리듀서 (나사) D40 | EA | 35 | [9 empty] | 1
0104 | 47304017206 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백리듀서 (나사) D50 | EA | 25 | 16000 |  | 5500 | [6 empty] | 1
0104 | 47304017803 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백캡 (나사) D25 | EA | 129 | [9 empty] | 1
0104 | 47304017505 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백소켓 (나사) D40 | EA | 1 | [9 empty] | 1
0104 | 47304017406 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D50 | EA | 3 | 17000 |  | 5500 | [6 empty] | 1
0104 | 47305289551 | 무용접후렌지아답타니플 | D65 | EA | 1 | [9 empty] | 1
0104 | 47305289552 | 무용접후렌지아답타니플 | D80 | EA | 19 | [9 empty] | 1
0104 | 47305289555 | 무용접후렌지아답타니플 | D150 | EA | 7 | 145000 |  | 22000 | [6 empty] | 1
0104 | 47305289402 | 무용접엘보 | D80 | EA | 10 | [9 empty] | 1
0104 | 47305289405 | 무용접엘보 | D150 | EA | 3 | 95000 |  | 16000 | [6 empty] | 1
0104 | 47305289415 | 무용접티이 | D65 | EA | 12 | [9 empty] | 1
0104 | 47305289416 | 무용접티이 | D80 | EA | 69 | [9 empty] | 1
0104 | 47305289417 | 무용접티이 | D100 | EA | 11 | [9 empty] | 1
0104 | 47305289419 | 무용접티이 | D150 | EA | 2 | 125000 |  | 20000 | [6 empty] | 1
0104 | 47305289433 | 무용접레듀셔 | D100 | EA | 4 | [9 empty] | 1
0104 | 47305289435 | 무용접레듀셔 | D150 | EA | 1 | 85000 |  | 14000 | [6 empty] | 1
0104 | 47305289591 | 무용접고정식커플링 | D65 | EA | 27 | [9 empty] | 1
0104 | 47305289592 | 무용접고정식커플링 | D80 | EA | 198 | [9 empty] | 1
0104 | 47305289593 | 무용접고정식커플링 | D100 | EA | 32 | 35000 |  | 8000 | [6 empty] | 1
0104 | 47305289595 | 무용접고정식커플링 | D150 | EA | 20 | 58000 |  | 12000 | [6 empty] | 1
0104 | 47300857007 | 수격방지기 | W.H.C D65 | EA | 1 | [9 empty] | 1
0104 | 47300857008 | 수격방지기 | W.H.C D80 | EA | 7 | [9 empty] | 1
0104 | 47300857011 | 수격방지기 | W.H.C D150 | EA | 1 | 280000 |  | 40000 | [6 empty] | 1
0104 | 42100557002 | 소방용 밸브 | 프리액션밸브, D80 | EA | 2 | [9 empty] | 1
0104 | 42100557005 | 소방용 밸브 | 프리액션밸브, D150 | EA | 1 | [9 empty] | 1
0104 | 42100557404 | 소방용 밸브 | 앵글밸브, D40 | EA | 6 | [9 empty] | 1
0104 | 48200168052 | 게이트 밸브 | OS&Y밸브(W/템퍼스위치) D80 | EA | 4 | [9 empty] | 1
0104 | 48200168055 | 게이트 밸브 | OS&Y밸브(W/템퍼스위치) D150 | EA | 2 | 580000 |  | 85000 | [6 empty] | 1
0104 | 42100207003 | 소방용헤드 | 스프링클러헤드,(폐쇄상향)72℃ | EA | 272 | [9 empty] | 1
0104 | 56940510030 | 일반행거(달대볼트) | D25 | 개소 | 250 | [8 empty] | 56940510030 | 1
0104 | 56940510040 | 일반행거(달대볼트) | D32 | 개소 | 37 | [8 empty] | 56940510040 | 1
0104 | 56940510050 | 일반행거(달대볼트) | D40 | 개소 | 20 | [8 empty] | 56940510050 | 1
0104 | 56940510060 | 일반행거(달대볼트) | D50 | 개소 | 2 | [8 empty] | 56940510060 | 1
0104 | 53060228339 | U자형볼트/너트 | 비절연, D65 | EA | 10 | [9 empty] | 1
0104 | 53060228340 | U자형볼트/너트 | 비절연, D80 | EA | 58 | [9 empty] | 1
0104 | 53060228341 | U자형볼트/너트 | 비절연, D100 | EA | 10 | 145000 |  | 20000 | [6 empty] | 1
0104 | 53060228343 | U자형볼트/너트 | 비절연, D150 | EA | 3 | 220000 |  | 30000 | [6 empty] | 1
0104 | 56940610080 | 강관스리브(지수판제외,벽체) | D80 | 개소 | 2 | [8 empty] | 56940610080 | 1
0104 | 56940610110 | 강관스리브(지수판제외,벽체) | D150 | 개소 | 1 | 280000 |  | 45000 | [5 empty] | 56940610110 | 1
0104 | 56940620080 | 강관스리브(지수판포함,벽체) | D80 | 개소 | 2 | [8 empty] | 56940620080 | 1
0104 | 56940621880 | 내화채움구조(강관용) 벽체 | D80 | 개소 | 2 | [8 empty] | 56940621880 | 1
0104 | 56940621910 | 내화채움구조(강관용) 벽체 | D150 | 개소 | 1 | 245000 |  | 40000 | [5 empty] | 56940621910 | 1
0104 | 95200027071 | ㄱ형강 | 등변, 50×50×6mm | KG | 781 | [9 empty] | 1
0104 | 56941340020 | 인서트플레이트 | 200x200x9T | 개소 | 168 | 12000 |  | 3500 | [5 empty] | 56941340020 | 1
0104 | 56941420020 | 유성페인트칠 | 철재면2회 | M2 | 218 | 18000 |  | 5000 | [5 empty] | 56941420020 | 1
0104 | 56941422020 | 녹막이페인트칠 | 2회 | M2 | 34 | 14000 |  | 4000 | [5 empty] | 56941422020 | 1
0104 | 56941410050 | 잡철물 현장제작 설치 | 일반철재 | TON | 0.7392 | 1200000 |  | 350000 | [5 empty] | 56941410050 | 1
0104 | 56900017041 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 58 | 450000 |  | 80000 | [6 empty] | 1
0104 | 56900017030 | 노무비 | 배관공 | 인 | 130 | 1200000 |  | 80000 | [6 empty] | 1
0104 | PPS00000003 | 공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1
[ 합 계 ]
0105 소화내진설치공사
0105 | TA240503001 | 횡방향 버팀대 | 150A | SET | 14 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503002 | 횡방향 버팀대 | 100A | SET | 14 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503003 | 횡방향 버팀대 | 80A | SET | 26 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503004 | 횡방향 버팀대 | 65A | SET | 16 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503005 | 횡방향 버팀대 | 50A | SET | 28 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503006 | 종방향 버팀대 | 150A | SET | 10 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503007 | 종방향 버팀대 | 100A | SET | 6 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503008 | 종방향 버팀대 | 80A | SET | 14 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503009 | 종방향 버팀대 | 65A | SET | 10 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503010 | 종방향 버팀대 | 50A | SET | 17 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503011 | 4WAY 버팀대 (입상) | 150A | SET | 6 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503012 | 4WAY 버팀대 (입상) | 100A | SET | 1 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503013 | 4WAY 버팀대 (입상) | 80A | SET | 2 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503014 | 4WAY 버팀대 (입상) | 50A | SET | 4 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503016 | 내진앙카 | 말단가지용 앙카 M8 | EA | 182 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503017 | 내진앙카 | 버팀대용 M12(12*85)FM인증 | EA | 181 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503018 | 내진앙카 | 스토퍼용 M16(16*135)FM인증 | EA | 8 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503019 | 내진앙카 | 스토퍼용 M20(20*165)FM인증 | EA | 48 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503021 | 말단가지 고정행거 | 25A | SET | 176 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503022 | 말단가지 고정행거 | 40A | SET | 4 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503023 | 말단가지 고정행거 | 50A | SET | 2 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503024 | 내진스토퍼 | SP-235 | EA | 12 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503025 | 내진스토퍼 | SP-190 | EA | 4 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503026 | 지진분리이음 | 150D | EA | 6 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503027 | 지진분리이음 | 100D | EA | 3 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503028 | 지진분리이음 | 80D | EA | 4 | [9 empty] | 1
0105 | TA240503029 | 지진분리이음 | 50D | EA | 6 | [9 empty] | 1
0105 | 56900017041 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 27 | 450000 |  | 80000 | [6 empty] | 1
0105 | 56900017030 | 노무비 | 배관공 | 인 | 24 | 1200000 |  | 80000 | [6 empty] | 1
0105 | 56900017015 | 노무비 | 기계설비공 | 인 | 4 | 380000 |  | 60000 | [6 empty] | 1
0105 | PPS00000003 | 공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1
[ 합 계 ]
End Of File(Ver 6.0)
A,B행과 마지막열은 지우지 마시오

## 공종별내역서(기계-관급자재)
[공사명] 울산미포 국가산업단지 제3분구 완충저류시설 설치사업(기계소방)
공종 | 코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
[6 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
0201 저수조설치공사
0101 | MM994355215 | FT-1 지하저수조(SMC,30TON) | 4,000*3,000*2,500 | 대 | 1 | [9 empty] | 1
|  | 조달수수료 | 0.54% | 식 | 1
[ 합 계 ]
0202 보온공사
0102 | 56940850396 | 관보온(고무발포,강관용) | 25TxD50 | M | 173 | [9 empty] | 1
0103 | 56940850397 | 관보온(고무발포,강관용) | 25TxD65 | M | 27 | [9 empty] | 1
0104 | 56940850398 | 관보온(고무발포,강관용) | 25TxD80 | M | 3 | [9 empty] | 1
0103 | 56940850459 | 관보온(고무발포,강관용) | 40TxD100 | M | 42 | [9 empty] | 1
0103 | 56940850461 | 관보온(고무발포,강관용) | 40TxD150 | M | 81 | [9 empty] | 1
|  | 조달수수료 | 0.54% | 식 | 1
[ 합 계 ]
0301 소화펌프공사
0101 | MM994355212 | FP-1 H&SP주펌프(다단보류트) | 1,060LPM*60M*30KW | 대 | 1 | [9 empty] | 1
0101 | MM994355213 | FP-2 H&SP예비펌프(엔진) | 1,060LPM*60M*30KW | 대 | 1 | [9 empty] | 1
0101 | MM994355214 | FP-3 H&SP충압펌프(웨스코) | 60LPM*60M*3.75KW | 대 | 1 | [9 empty] | 1
0101 | 53401317004 | 진동방지장치 | 펌프(편흡입) 25㎜ 5HP 이하 | 조 | 1 | [9 empty] | 1
0101 | 53401317036 | 진동방지장치 | 펌프(편흡입) 25㎜ 40HP 이하 | 조 | 2 | [9 empty] | 1
0101 | 54300047211 | 전자식압력스위치 | 펌프2대제어 | EA | 1 | [9 empty] | 1
|  | 부가세 | 10% | 식 | 1
소 계
|  | 단수조정 |  | 식 | 1
|  | 조달수수료 | 0.54% | 식 | 1
[ 합 계 ]
End Of File(Ver 6.0)
A,B행과 마지막열은 지우지 마시오

## 공종별집계표(전기)
공 종 별 집 계 표
[ 울산미포국가산단(제3분구) 완충저류시설 설치사업(전기소방) ]
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
울산미포국가산단(제3분구) 완충저류시설 설치사업(전기소방) |  | 1 | 식 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
1) 비상경보설비 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
2) 소화설비(소방펌프) |  | 1 | 식 | [9 empty] | 0102 |  | 01 |  | 2
3) 자동화재탐지설비 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 0103 |  | 01 |  | 2
4) 피난설비 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 0104 |  | 01 |  | 2
5) 비상콘센트 및 무선통신보조설비 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 0105 |  | 01 |  | 2
6) 임시소방설비 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 0106 |  | 01 |  | 2
[ 합 계 ]

## 공종별내역서(전기)
[ 울산미포국가산단(제3분구) 완충저류시설 설치사업(전기소방) ]
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1) 비상경보설비 | [15 empty] | 0101
파상형경질폴리에틸렌전선관-지중포설 | 30㎜ | 140 | M | [9 empty] | 5A6F058F7A8FA6964412299A0F7586 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015A6F058F7A8FA6964412299A0F7586 | 491
관로구방수 | ∮30 | 8 | 개소 | [9 empty] | 5A6F058F7E8559A028122972B4AAA8 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015A6F058F7E8559A028122972B4AAA8 | 493
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c | 두께 15cm 이하 ∮30mm, 벽 | 8 | 개소 | [9 empty] | 5A6F05FCB38CB2D6D112F9701FDCA3 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015A6F05FCB38CB2D6D112F9701FDCA3 | 495
강제전선관-매입 | 아연도, 42mm | 23 | M | [9 empty] | 5A6F058F7A8FA6A0BC12C94222039D |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015A6F058F7A8FA6A0BC12C94222039D | 496
합성수지제가요전선관-매입 | HI-LEX-PF(난연성), 16㎜ | 305 | M | [9 empty] | 5A6F058F7A8FA6C3821239677DC424 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015A6F058F7A8FA6C3821239677DC424 | 340
합성수지제가요전선관-매입 | HI-LEX-PF(난연성), 22㎜ | 124 | M | [9 empty] | 5A6F058F7A8FA6C3821239677DC5CB |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015A6F058F7A8FA6C3821239677DC5CB | 341
경질비닐PVC전선관-매입 | HI, 36mm | 126 | M | [9 empty] | 5A6F058F7A8FA6F8C2121959EE5D4C |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015A6F058F7A8FA6F8C2121959EE5D4C | 343
경질비닐PVC전선관-매입 | HI, 42mm | 23 | M | [9 empty] | 5A6F058F7A8FA6F8C2121959EE5E52 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015A6F058F7A8FA6F8C2121959EE5E52 | 344
경질비닐PVC전선관-매입 | HI, 54mm | 32 | M | [9 empty] | 5A6F058F7A8FA6F8C2121959EE5F79 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015A6F058F7A8FA6F8C2121959EE5F79 | 345
강재전선관용부품 | 강재전선관용부품, 노말밴드후강전선관용, 아연도, 42mm | 3 | 개 | [9 empty] | 5D0A958990805BABF512B985867BFEBD562B28 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015D0A958990805BABF512B985867BFEBD562B28 | 497
경질비닐전선관용부품 | 경질비닐전선관용부품, 노말밴드, PVC, 36C | 6 | 개 | [9 empty] | 5D0A958990805BABF512B9858673A7391DE9D8 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015D0A958990805BABF512B9858673A7391DE9D8 | 347
경질비닐전선관용부품 | 경질비닐전선관용부품, 노말밴드, PVC, 42C | 3 | 개 | [9 empty] | 5D0A958990805BABF512B9858673A7391DE9D9 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015D0A958990805BABF512B9858673A7391DE9D9 | 348
경질비닐전선관용부품 | 경질비닐전선관용부품, 노말밴드, PVC, 54C | 6 | 개 | [9 empty] | 5D0A958990805BABF512B9858673A7391DEAF7 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015D0A958990805BABF512B9858673A7391DEAF7 | 349
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟ | 4451 | M | [9 empty] | 5A6F058F798D34465E1229126A2927 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015A6F058F798D34465E1229126A2927 | 350
발신기 | P형 1급(소화전부착형) | 7 | 개 | [9 empty] | 5A6F058F728A4F267912894F54B1F2 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015A6F058F728A4F267912894F54B1F2 | 353
화재수신기 | P형 1급, 30회로(벽부) | 1 | 대 | [9 empty] | 5A6F058CA3847104A612198107AAEA |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015A6F058CA3847104A612198107AAEA | 354
0101
0101
0101
0101
0101
0101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
2) 소화설비(소방펌프) | [15 empty] | 0102
파상형경질폴리에틸렌전선관-지중포설 | 30㎜ | 140 | M | [9 empty] | 5A6F058F7A8FA6964412299A0F7586 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025A6F058F7A8FA6964412299A0F7586 | 498
관로구방수 | ∮30 | 8 | 개소 | [9 empty] | 5A6F058F7E8559A028122972B4AAA8 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025A6F058F7E8559A028122972B4AAA8 | 499
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c | 두께 15cm 이하 ∮30mm, 벽 | 8 | 개소 | [9 empty] | 5A6F05FCB38CB2D6D112F9701FDCA3 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025A6F05FCB38CB2D6D112F9701FDCA3 | 500
합성수지제가요전선관-매입 | HI-LEX-PF(난연성), 16㎜ | 324 | M | [9 empty] | 5A6F058F7A8FA6C3821239677DC424 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025A6F058F7A8FA6C3821239677DC424 | 358
합성수지제가요전선관-매입 | HI-LEX-PF(난연성), 22㎜ | 28 | M | [9 empty] | 5A6F058F7A8FA6C3821239677DC5CB |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025A6F058F7A8FA6C3821239677DC5CB | 359
합성수지제가요전선관-매입 | HI-LEX-PF(난연성), 28㎜ | 9 | M | [9 empty] | 5A6F058F7A8FA6C3821239677DC6D1 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025A6F058F7A8FA6C3821239677DC6D1 | 360
경질비닐PVC전선관-매입 | HI, 36mm | 121 | M | [9 empty] | 5A6F058F7A8FA6F8C2121959EE5D4C |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025A6F058F7A8FA6F8C2121959EE5D4C | 361
경질비닐PVC전선관-매입 | HI, 54mm | 88 | M | [9 empty] | 5A6F058F7A8FA6F8C2121959EE5F79 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025A6F058F7A8FA6F8C2121959EE5F79 | 362
1종금속제가요전선관-노출 | 16mm, 비방수 | 8 | M | [9 empty] | 5A6F058F7A8FA6B11112A9A5DF664E |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025A6F058F7A8FA6B11112A9A5DF664E | 363
1종금속제가요전선관-노출 | 22mm, 비방수 | 4 | M | [9 empty] | 5A6F058F7A8FA6B11112A9A5DF61CC |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025A6F058F7A8FA6B11112A9A5DF61CC | 364
1종금속제가요전선관-노출 | 28mm, 비방수 | 2 | M | [9 empty] | 5A6F058F7A8FA6B11112A9A5DF6025 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025A6F058F7A8FA6B11112A9A5DF6025 | 365
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 8 | 개 | [9 empty] | 5D0A958990805BABF512597DC17AC161709E87 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025D0A958990805BABF512597DC17AC161709E87 | 366
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 22mm, 비방수 | 4 | 개 | [9 empty] | 5D0A958990805BABF512597DC17AC161709E86 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025D0A958990805BABF512597DC17AC161709E86 | 367
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 28mm, 비방수 | 2 | 개 | [9 empty] | 5D0A958990805BABF512597DC17AC161709E85 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025D0A958990805BABF512597DC17AC161709E85 | 368
경질비닐전선관용부품 | 경질비닐전선관용부품, 노말밴드, PVC, 28C | 3 | 개 | [9 empty] | 5D0A958990805BABF512B9858673A7391DE9D7 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025D0A958990805BABF512B9858673A7391DE9D7 | 369
경질비닐전선관용부품 | 경질비닐전선관용부품, 노말밴드, PVC, 36C | 6 | 개 | [9 empty] | 5D0A958990805BABF512B9858673A7391DE9D8 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025D0A958990805BABF512B9858673A7391DE9D8 | 370
경질비닐전선관용부품 | 경질비닐전선관용부품, 노말밴드, PVC, 54C | 9 | 개 | [9 empty] | 5D0A958990805BABF512B9858673A7391DEAF7 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025D0A958990805BABF512B9858673A7391DEAF7 | 371
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟ | 3711 | M | [9 empty] | 5A6F058F798D34465E1229126A2927 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025A6F058F798D34465E1229126A2927 | 372
풀박스(천장면)-매입 죠인트 | 100*100*50mm | 7 | 개 | [9 empty] | 5A6F058F728A4F7E99120914135C57 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025A6F058F728A4F7E99120914135C57 | 373
아우트렛박스-매입 | 중형 4각 54㎜ | 3 | 개 | [9 empty] | 5A6F058F728A4F7E9912193A163310 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025A6F058F728A4F7E9912193A163310 | 374
아우트렛박스-매입 | 8각 54mm | 6 | 개 | [9 empty] | 5A6F058F728A4F7E9912193A163209 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025A6F058F728A4F7E9912193A163209 | 375
전자사이렌 |  | 9 | 개 | [9 empty] | 5A6F058CA3847104A612792A6AEC8B |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025A6F058CA3847104A612792A6AEC8B | 376
슈퍼비조리 판넬 | SVP | 4 | 대 | [9 empty] | 5A6F058CA3847104A612198104D0E3 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025A6F058CA3847104A612198104D0E3 | 377
중간단자함(방송, 소방) | 30P | 1 | 면 | [9 empty] | 5A6F058D4787DD9DC912199D5E262C |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025A6F058D4787DD9DC912199D5E262C | 378
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
3) 자동화재탐지설비 | [15 empty] | 0103
합성수지제가요전선관-매입 | HI-LEX-PF(난연성), 22㎜ | 229 | M | [9 empty] | 5A6F058F7A8FA6C3821239677DC5CB |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035A6F058F7A8FA6C3821239677DC5CB | 381
합성수지제가요전선관-매입 | HI-LEX-PF(난연성), 28㎜ | 139 | M | [9 empty] | 5A6F058F7A8FA6C3821239677DC6D1 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035A6F058F7A8FA6C3821239677DC6D1 | 382
경질비닐전선관용부품 | 경질비닐전선관용부품, 노말밴드, PVC, 28C | 12 | 개 | [9 empty] | 5D0A958990805BABF512B9858673A7391DE9D7 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035D0A958990805BABF512B9858673A7391DE9D7 | 383
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.78㎜ | 2028 | M | [9 empty] | 5A6F058F798D34465E1229126A2FB0 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035A6F058F798D34465E1229126A2FB0 | 384
아우트렛박스-매입 | 중형 4각 54㎜ | 2 | 개 | [9 empty] | 5A6F058F728A4F7E9912193A163310 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035A6F058F728A4F7E9912193A163310 | 386
아우트렛박스-매입 | 8각 54mm | 39 | 개 | [9 empty] | 5A6F058F728A4F7E9912193A163209 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035A6F058F728A4F7E9912193A163209 | 387
화재감지기 | 연기감지기, 광전식 | 41 | 개 | [9 empty] | 5A6F058CA3847104A61249568BC148 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035A6F058CA3847104A61249568BC148 | 388
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
4) 피난설비 | [15 empty] | 0104
파상형경질폴리에틸렌전선관-지중포설 | 30㎜ | 140 | M | [9 empty] | 5A6F058F7A8FA6964412299A0F7586 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045A6F058F7A8FA6964412299A0F7586 | 501
관로구방수 | ∮30 | 8 | 개소 | [9 empty] | 5A6F058F7E8559A028122972B4AAA8 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045A6F058F7E8559A028122972B4AAA8 | 502
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c | 두께 15cm 이하 ∮30mm, 벽 | 8 | 개소 | [9 empty] | 5A6F05FCB38CB2D6D112F9701FDCA3 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045A6F05FCB38CB2D6D112F9701FDCA3 | 503
합성수지제가요전선관-매입 | HI-LEX-PF(난연성), 16㎜ | 858 | M | [9 empty] | 5A6F058F7A8FA6C3821239677DC424 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045A6F058F7A8FA6C3821239677DC424 | 390
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟ | 2676 | M | [9 empty] | 5A6F058F798D34465E1229126A2927 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045A6F058F798D34465E1229126A2927 | 391
아우트렛박스-매입 | 중형 4각 54㎜ | 9 | 개 | [9 empty] | 5A6F058F728A4F7E9912193A163310 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045A6F058F728A4F7E9912193A163310 | 393
아우트렛박스-매입 | 8각 54mm | 40 | 개 | [9 empty] | 5A6F058F728A4F7E9912193A163209 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045A6F058F728A4F7E9912193A163209 | 394
피난구 유도등(고휘도) | 소형(단면) 60분용 | 8 | 개 | [9 empty] | 5A6F058CA3847104A612792A6AE4B5 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045A6F058CA3847104A612792A6AE4B5 | 395
피난구 유도등(고휘도) | 중형(단면) 60분용 | 6 | 개 | [9 empty] | 5A6F058CA3847104A612792A6AE663 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045A6F058CA3847104A612792A6AE663 | 396
통로 유도등(LED) | 계단 | 16 | 개 | [9 empty] | 5A6F058CA3847104A612792A6AE289 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045A6F058CA3847104A612792A6AE289 | 397
비상조명등 | TYPE-F 비상조명등 LED 2/2W 120분 | 19 | 개 | [9 empty] | 5A6F058CA28A0A55241259ADE9DE8A |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045A6F058CA28A0A55241259ADE9DE8A | 398
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
5) 비상콘센트 및 무선통신보조설비 | [15 empty] | 0105
파상형경질폴리에틸렌전선관-지중포설 | 30㎜ | 140 | M | [9 empty] | 5A6F058F7A8FA6964412299A0F7586 |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055A6F058F7A8FA6964412299A0F7586 | 504
관로구방수 | ∮30 | 8 | 개소 | [9 empty] | 5A6F058F7E8559A028122972B4AAA8 |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055A6F058F7E8559A028122972B4AAA8 | 505
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c | 두께 15cm 이하 ∮30mm, 벽 | 8 | 개소 | [9 empty] | 5A6F05FCB38CB2D6D112F9701FDCA3 |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055A6F05FCB38CB2D6D112F9701FDCA3 | 506
합성수지제가요전선관-매입 | HI-LEX-PF(난연성), 28㎜ | 193 | M | [9 empty] | 5A6F058F7A8FA6C3821239677DC6D1 |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055A6F058F7A8FA6C3821239677DC6D1 | 400
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 6㎟ | 513 | M | [9 empty] | 5A6F058F798D34465E1229126A2BD5 |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055A6F058F798D34465E1229126A2BD5 | 401
동축케이블 포설-옥내(RDX) | HFC-22D | 210 | M | [9 empty] | 5A6F058D48804AE0FC12190DC3F562 |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055A6F058D48804AE0FC12190DC3F562 | 402
동축케이블 포설-옥내(RFCX) | RFCX-12D | 174 | M | [9 empty] | 5A6F058D48804AE0FC12190DC3F56D |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055A6F058D48804AE0FC12190DC3F56D | 403
동축케이블 포설-옥내 | 10D 2V | 34 | M | [9 empty] | 5A6F058D48804AE0FC12190DC3F569 |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055A6F058D48804AE0FC12190DC3F569 | 404
풀박스(천장면)-노출 | 100*100*100mm | 2 | 개 | [9 empty] | 5A6F058F728A4F7E99120914135E04 |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055A6F058F728A4F7E99120914135E04 | 507
종단저항 | 콘넥터 포함 | 5 | 개 | [9 empty] | 5A6F058D48804AE0FC12190DC3F442 |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055A6F058D48804AE0FC12190DC3F442 | 408
무선통신 케이블접속기 | 1/2"(12D) | 5 | 개소 | [9 empty] | 5A6F058D4787DD9DC912199D5D1D72 |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055A6F058D4787DD9DC912199D5D1D72 | 409
무선통신 분할기 | 2공용기 | 1 | 개 | [9 empty] | 5A6F058D48804AE0FC12190DC1CA22 |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055A6F058D48804AE0FC12190DC1CA22 | 410
무선통신 분배기 | 4WAY | 1 | 면 | [9 empty] | 5A6F058D4787DD9DC912199D5D1D71 |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055A6F058D4787DD9DC912199D5D1D71 | 411
무선통신보조설비(안테나) | 무선기기 접속단자 | 1 | 개 | [9 empty] | 5A6F058D4982A94831122965F3C604 |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055A6F058D4982A94831122965F3C604 | 412
비상콘센트 | 화재수신기, 비상콘센트, 소화전내장형 | 4 | 대 | [9 empty] | 5A6F05FD418CD635FF1269679B031B |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055A6F05FD418CD635FF1269679B031B | 413
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
6) 임시소방설비 | [15 empty] | 0106
임시소방설비 | 비상경보장치 | 4 | 대 | [9 empty] | 5A6F058CA3847104A61209FB5A2601 |  |  | 0106 | T | F | F | [26 empty] | 01065A6F058CA3847104A61209FB5A2601 | 415
간이피난유도선 제어기 | 300M용 | 4 | 기 | [9 empty] | 5D5215DA5683FEFCDB1269047C38095E68717E |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065D5215DA5683FEFCDB1269047C38095E68717E | 416
임시소방설비 | 간이피난유도선 | 4 | 10m | [9 empty] | 5A6F058CA3847104A61209FB5A2602 |  |  | 0106 | T | F | F | [26 empty] | 01065A6F058CA3847104A61209FB5A2602 | 417
가스누설경보기 | 단독형 | 3 | 개 | [9 empty] | 5A6F058CA3847104A61249568BC14C |  |  | 0106 | T | F | F | [26 empty] | 01065A6F058CA3847104A61249568BC14C | 418
비상조명등 | TYPE-F 비상조명등 LED 2/2W 120분 | 3 | 개 | [9 empty] | 5A6F058CA28A0A55241259ADE9DE8A |  |  | 0106 | T | F | F | [26 empty] | 01065A6F058CA28A0A55241259ADE9DE8A | 419
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL