## 공사견적서
공 사 견 적 서
■ 견적명: | 빈티지 베이커리 카페 인테리어 (40평 기준, 추정) |  |  | ■ 공 급 자 정 보
■ 고객귀하: | 카페 고객 귀하 |  |  | 등록번호: | 418-34-01340
■ 견적일자: | 2026년 06월 01일 |  |  | 상 호: | 강산건축디자인
■ 관리번호: | EST-2026-0601 |  |  | 대 표 자: | 권민재 (인)
■ 합계금액: | ₩ 114,563,000 (원화 일억천사백오십육만삼천 원정) |  |  | 소 재 지: | 울산 중구 서동 600, 2F 201
|  |  |  | 연 락 처: | 010-8089-2411 ¦ 담당자: 이영호 실장
No. | 공사구분 | 세 부 내 역 및 특 기 사 항 | 규격 | 수량 | 단가 (원) | 공급가액 (원) | 세액 | 비고
1 | 가설·철거 | 공실 내부 잔재 철거, 폐기물 반출 (신규 공실 기준 경량) | 평 | 40 | 150000 | 6000000 | 0
2 | 목공·벽체 | 파티션·인테리어 벽체·카운터 목공, 석고보드 마감 (상업 가산 1.3) | 평 | 40 | 182000 | 7280000 | 0
3 | 천장 | 노출천장 배관·덕트 노출 후 흑색 도장, 부분 몰딩 (인더스트리얼) | 식 | 1 | 4800000 | 4800000 | 0
4 | 바닥 | 포세린타일 시공 녹수데코 중급, 40평≈132㎡, 줄눈+보양 포함 | ㎡ | 132 | 95000 | 12540000 | 0
5 | 도장·마감 | 전체 벽면 수성페인트, 빈티지 컬러 포인트 2면 포함 (상업 가산) | 평 | 40 | 80000 | 3200000 | 0
6 | 전기·분전반 | 전기 전체공사 (분전반 증설, 배선, 콘센트·스위치, 220V·동력선) | 식 | 1 | 9500000 | 9500000 | 0
7 | 조명 | 레일조명·빈티지 펜던트·간접조명 기구+설치 (빈티지 감성, 40평) | 식 | 1 | 6500000 | 6500000 | 0
8 | 설비·급배수 | 급배수 배관 신설, 가스배관, 그리스트랩 설치 (카페 주방용) | 식 | 1 | 7000000 | 7000000 | 0
9 | 냉난방 | 삼성/LG 천장형 시스템에어컨 중급, 덕트공사 포함 (40평 기준) | 식 | 1 | 12000000 | 12000000 | 0
10 | 소방 | 스프링클러 헤드, 연기·열 감지기, 비상조명·유도등 (소방 신고 포함) | 식 | 1 | 4500000 | 4500000 | 0
11 | 간판·사인 | 외부 채널레터 간판, 돌출간판, 어닝 (알루미늄 프레임 기준) | 식 | 1 | 8000000 | 8000000 | 0
12 | 출입문 | 자동문 유리+알루미늄 프레임, 전동 개폐장치 포함 | 개소 | 1 | 4500000 | 4500000 | 0
13 | 주방설비 | 카운터 바 싱크+후드 설치, 스테인리스 작업대 포함 (추정) | 식 | 1 | 5000000 | 5000000 | 0
14 | 가구·집기 | 빈티지 우드 테이블+철제 의자 세트(8조), 디스플레이 선반·집기 | 식 | 1 | 8000000 | 8000000 | 0
15 | 마무리 | 현장 청소, 폐기물 최종 처리, 보양재 철거 (준공 정리) | 식 | 1 | 800000 | 800000 | 0
소 계 (품목 합계) |  |  |  | 263 |  | 99620000 | 0 | 부가세 별도
기 업 이 윤 및 공 과 잡 비(15%) | [5 empty] | 14943000
총 합 계 금 액 (TOTAL AMOUNT) | [5 empty] | 114563000 | 0 | 부가세 별도
■ 기 타 사 항
1) 작업기한 : 협의 후 결정 2) 결제방법 : 계약금 10% / 착수금 20% / 중도금 60% 3회 분할 / 잔금 10% 3) 견적 유효기간 : 견적일로부터 5일간 4) 입금계좌 : 농협은행 권민재 302-1782-9115-01 5) 관리실 협의·소방 점검·간판 인허가 관련 비용 별도, 야간·휴일 작업 시 추가 협의 6) 본 견적은 개략 산정 금액으로, 현장 실측·자재 사양·시공 범위에 따라 실제 금액과 상이할 수 있습니다.