## Slide 1
QUOTATION
2층 단독주택 신축 견적 요약
고객 / 80평 대지 · RC조 2층 단독주택 신축 (연면적 45평, 징크지붕·스타코외장)
고객 / 80평 대지 2026.06.02 강산건축디자인
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 2
SUMMARY
견적 요약
252,340,000원
공급가액
37,851,000원
기업이윤·잡비(15%)
290,191,000원
합계 (VAT 별도)
본 견적은 개략 산정 금액으로, 현장 실측·자재 사양·시공 범위에 따라 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 3
COST BREAKDOWN
공정별 견적금액
공정 | 금액(원)
가설·토목·기초 | 29,000,000
골조공사 | 87,500,000
지붕·외장·창호 | 51,340,000
방수·단열 | 11,500,000
내부마감 | 22,000,000
위생·설비·전기·기계 | 33,000,000
인허가·감리 | 18,000,000
소계 | 252,340,000
기업이윤·잡비(15%) | 37,851,000
합계 (VAT 별도) | 290,191,000
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 4
DETAIL
상세 견적 내역 (1/2)
공사구분 | 세부내역 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액(원)
가설공사 | 비계·안전시설·가시설(울타리·안전망) | 일식 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000
토목·기초공사 | 터파기·잡석다짐·기초RC(매트기초) 45평 기준 | 식 | 1 | 25,000,000 | 25,000,000
골조공사 | RC 철근콘크리트 골조 1·2층(연면적 45평) | 식 | 1 | 87,500,000 | 87,500,000
지붕공사 | 징크 경사지붕(컬러강판징크, 방수지 포함) 1층 지붕 | ㎡ | 107 | 120,000 | 12,840,000
외장공사 | 스타코 외단열시스템 EIFS(외벽 단열+마감 일체) | ㎡ | 180 | 70,000 | 12,600,000
창호공사 | PVC이중창 중급(LG하우시스 Z:IN 동급) 전체 … | 짝 | 12 | 470,000 | 5,640,000
방수공사 | 욕실2개·외벽·지붕하부 방수(우레탄+시트방수) | 일식 | 1 | 5,500,000 | 5,500,000
단열공사 | 내단열(그라스울)·바닥단열(압출법보온판) 전체 | 일식 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000
내부마감 | 도배(LX실크벽지, 도배면적 135평)·강마루(동화 … | 식 | 1 | 22,000,000 | 22,000,000
위생·설비공사 | 욕실 2개소 완전시공·급배수 배관 신설(KCC 위생도… | 식 | 1 | 12,000,000 | 12,000,000
전기공사 | 전기인입·간선·분전반·배선·콘센트·스위치·LED조명 … | 식 | 1 | 12,000,000 | 12,000,000
기계설비 | 시스템에어컨 중급(삼성 무풍, 실외기 포함) 3대 설치 | 대 | 3 | 3,000,000 | 9,000,000
인허가·감리 | 건축설계·건축허가·착공신고·공사감리(건축사사무소) | 식 | 1 | 18,000,000 | 18,000,000
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 5
DETAIL
상세 견적 내역 (2/2)
공사구분 | 세부내역 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액(원)
 | 소계 (공급가액) |  |  |  | 252,340,000
 | 기업이윤·공과잡비(15%) |  |  |  | 37,851,000
 | 총 합계 (VAT 별도) |  |  |  | 290,191,000
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 6
PROCESS
시공 프로세스
STEP BY STEP
현장 실측부터 준공 청소까지, 강산건축이 단계별로 책임 시공합니다.
01
위생·설비·전기·기계
현장 실측 후 기존 구조물 철거 및 정리
02
가설·토목·기초
골조·설비·목공 등 핵심 공정 진행
03
골조공사
타일·도배·바닥 등 마감 공정 진행
04
인허가·감리
조명·가구 설치 후 정밀 준공 청소
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 7
SCHEDULE
일정 계획
공정 | 소요기간 | 진행 일정
위생·설비·전기·기계 | 2일 | 1~2일차
가설·토목·기초 | 2일 | 3~4일차
골조공사 | 2일 | 5~6일차
지붕·외장·창호 | 2일 | 7~8일차
방수·단열 | 2일 | 9~10일차
내부마감 | 2일 | 11~12일차
인허가·감리 | 2일 | 13~14일차
총 공사기간 | 약 14일 | 공휴일·현장여건 제외
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 8
강산건축디자인
견적 유효기간 5일 · 결제 계약10%/착수20%/중도60%/잔금10%
본 견적은 현장 실측 후 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
대표 권민재 사업자 418-34-01340 연락처 010-8089-2411 입금 농협은행 권민재 302-1782-9115-01
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2