## 공사견적서
공 사 견 적 서
■ 견적명: | 28평 아파트 전체 리모델링 (전용 약 92㎡) |  |  | ■ 공 급 자 정 보
■ 고객귀하: | 고객 귀하 |  |  | 등록번호: | 418-34-01340
■ 견적일자: | 2026년 06월 01일 |  |  | 상 호: | 강산건축디자인
■ 관리번호: | EST-2026-001 |  |  | 대 표 자: | 권민재 (인)
■ 합계금액: | ₩ 42,285,500 (원화 사천이백이십팔만오천오백 원정) |  |  | 소 재 지: | 울산 중구 서동 600, 2F 201
|  |  |  | 연 락 처: | 010-8089-2411 ¦ 담당자: 이영호 실장
No. | 공사구분 | 세 부 내 역 및 특 기 사 항 | 규격 | 수량 | 단가 (원) | 공급가액 (원) | 세액 | 비고
1 | 철거공사 | 기존 마감재·설비 일반 철거 및 폐기물 처리 (28평 기준) | 평 | 28 | 110000 | 3080000 | 0
2 | 철거공사 | 욕실 전체 철거 2개소 (타일·위생기구·방수층) | 개소 | 2 | 550000 | 1100000 | 0
3 | 목공공사 | 우물천장·석고보드 벽체·몰딩 목작업 (28평 기준) | 평 | 28 | 140000 | 3920000 | 0
4 | 전기·조명 | 배선·콘센트·스위치 보수 및 분전반 점검 | 식 | 1 | 2500000 | 2500000 | 0
5 | 전기·조명 | 간접조명(라인) + 다운라이트 + 방등·거실등 LED 기구 설치 | 식 | 1 | 1800000 | 1800000 | 0
6 | 욕실공사 | 욕실 전체 리모델링 중급 (타일·위생기구·방수·악세사리 포함) 2개소 | 개소 | 2 | 3200000 | 6400000 | 0
7 | 도배·도장 | 실크벽지 시공 (LX Z:IN 중급, 도배 면적 76평 적용) | 평 | 76 | 45000 | 3420000 | 0
8 | 바닥공사 | 강마루 시공 (동화 오리진 중급, 실바닥 약 20평) | 평 | 20 | 175000 | 3500000 | 0
9 | 주방공사 | 싱크대 교체 하부+상부장 4m, 상판 PT(일반), 중급 도어 | m | 4 | 1000000 | 4000000 | 0
10 | 창호·문 | 방문 교체 3개소 (ABS도어 중급, 틀 포함) | 개소 | 3 | 350000 | 1050000 | 0
11 | 창호·문 | 슬라이딩 중문 1개소 (강화유리 3연동 중급) | 개소 | 1 | 1200000 | 1200000 | 0
12 | 설비공사 | 급배수 배관 점검 및 부분 교체 (욕실·주방 연계) | 식 | 1 | 1500000 | 1500000 | 0
13 | 가구·붙박이 | 붙박이장 제작·설치 (안방·작은방 2개소, MDF 중급) | 식 | 1 | 2800000 | 2800000 | 0
14 | 마무리공사 | 현장 준공 청소 및 폐기물 최종 처리 | 식 | 1 | 500000 | 500000 | 0
소 계 (품목 합계) |  |  |  | 169 |  | 36770000 | 0 | 부가세 별도
기 업 이 윤 및 공 과 잡 비(15%) | [5 empty] | 5515500
총 합 계 금 액 (TOTAL AMOUNT) | [5 empty] | 42285500 | 0 | 부가세 별도
■ 기 타 사 항
1) 작업기한 : 협의 후 결정 2) 결제방법 : 계약금 10% / 착수금 20% / 중도금 60% 3회 분할 / 잔금 10% 3) 견적 유효기간 : 견적일로부터 5일간 4) 입금계좌 : 농협은행 권민재 302-1782-9115-01 5) 승강기 사용료 및 입주민 동의서, 엘리베이터 보양비 별도 6) 본 견적은 개략 산정 금액으로, 현장 실측·자재 사양·시공 범위에 따라 실제 금액과 상이할 수 있습니다.