## 공사견적서
공 사 견 적 서
■ 견적명: | 30평 사무실 리모델링 |  |  | ■ 공 급 자 정 보
■ 고객귀하: | 고객 귀하 |  |  | 등록번호: | 418-34-01340
■ 견적일자: | 2026년 06월 01일 |  |  | 상 호: | 강산건축디자인
■ 관리번호: | EST-2026-0601 |  |  | 대 표 자: | 권민재 (인)
■ 합계금액: | ₩ 43,378,000 (원화 사천삼백삼십칠만팔천 원정) |  |  | 소 재 지: | 울산 중구 서동 600, 2F 201
|  |  |  | 연 락 처: | 010-8089-2411 ¦ 담당자: 이영호 실장
No. | 공사구분 | 세 부 내 역 및 특 기 사 항 | 규격 | 수량 | 단가 (원) | 공급가액 (원) | 세액 | 비고
1 | 철거공사 | 기존 잔재물·마감재 철거 및 폐기물 처리 | 평 | 30 | 150000 | 4500000 | 0
2 | 목공공사 | 벽체·천장 석고보드+목작업 (LGS 경량철골) | 평 | 30 | 180000 | 5400000 | 0
3 | 목공공사 | 파티션 설치 (회의실 1실·임원실 1실, 유리파티션 중급) | 식 | 2 | 1040000 | 2080000 | 0
4 | 바닥공사 | 데코타일 시공 (LX하우시스 중급, 30평 전면) | 평 | 30 | 60000 | 1800000 | 0
5 | 도장공사 | 벽면 수성페인트 도장 (상업공간 전개면적 적용) | 평 | 80 | 75000 | 6000000 | 0
6 | 도장공사 | 천장 텍스처 도장 (퍼티+페인트, 일반 텍스처) | 평 | 30 | 78000 | 2340000 | 0
7 | 전기공사 | 배선 신설·콘센트·스위치 전면 시공 (상업용 증설) | 식 | 1 | 3500000 | 3500000 | 0
8 | 조명공사 | LED 조명 기구 신설+설치 (사무용 매립등·레일등 중급) | 식 | 1 | 2500000 | 2500000 | 0
9 | 창호·문 | 사무실 내부문 교체·신설 (ABS 도어+틀, 중급 4개소) | 개소 | 4 | 450000 | 1800000 | 0
10 | 냉난방공사 | 시스템에어컨 천장형 신규 설치 (삼성/LG 2.5kW급 2대) | 대 | 2 | 3500000 | 7000000 | 0
11 | 마무리공사 | 준공 청소 및 잔여 폐기물 반출 | 식 | 1 | 800000 | 800000 | 0
12 | 가구공사 | 안방 맞춤 붙박이장(스타일러장 포함, 약 3.4m), 화장대장/펜트리 리폼 수선 | m | 3.4 | 1500000 |  | 0
13 | 필름공사 | 실내 전체 문 및 문틀 9조 친환경 필름 시공, 내부 샷시 창호 프레임 전체 랩핑 | 식 | 1 | 3200000 |  | 0
14 | 발코니공사 | 친환경 탄성코트 세라믹 도장 마감 (안방발코니, 다용도실 포함 총 3개소 기준) | 개소 | 3 | 400000 |  | 0
15 | 준공청소 | 공사 완료 후 즉시 입주 가능한 상태의 정밀 준공 청소 및 내부 정리 정돈 | 식 | 1 | 650000 |  | 0
소 계 (품목 합계) |  |  |  | 219.4 |  | 37720000 |  | 부가세 별도
기 업 이 윤 및 공 과 잡 비(15%) | [5 empty] | 5658000
총 합 계 금 액 (TOTAL AMOUNT) | [5 empty] | 43378000 |  | 부가세 별도
■ 기 타 사 항
1) 작업기한 : 협의 후 결정 2) 결제방법 : 계약금 10% / 착수금 20% / 중도금 60% 3회 분할 / 잔금 10% 3) 견적 유효기간 : 견적일로부터 5일간 4) 입금계좌 : 농협은행 권민재 302-1782-9115-01 5) 관리실 협의·소방 점검·간판 인허가 관련 비용 별도, 야간·휴일 작업 시 추가 협의